POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą"

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Golczewie”

z podziałem na następujące zadania:

Zadanie 1 – Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Golczewie

Zadanie 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Samlino z przesyłem

do Golczewa

Nazwa Zamawiającego:	GMINA GOLCZEWO

REGON:			811684870

NIP: 				9860157036

Adres:				ul. Zwycięstwa 23

Strona internetowa:		bip.golczewo.pl

Godziny urzędowania:	od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Urząd Miejski w Golczewie, ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo

znak postępowania: ZZF-341/8/10

Zatwierdzam: Burmistrz Andrzej Danieluk

(podpis i pieczątka zatwierdzającego)

Golczewo, Sierpień 2010r.

Wstęp

Wszystkich Wykonawców uczestniczących w niniejszym przetargu obowiązuje działanie zgodne z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2010r. Nr 113, poz.759) - zwaną (PZP) z zamówieniami publicznymi. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o Ustawie należy przez to rozumieć ustawę PZP.

- Postanowienia ogólne

  - Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń zapisy zawarte w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami, jakim podporządkowane jest niniejsze zamówienie, jako jedyną podstawę niniejszej procedury przetargowej niezależnie od tego, jakie mogą być jego własne warunki sprzedaży, od których niniejszym odstępuje.

  - Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich zapisów, formularzy, warunków i wymagań zawartych w niniejszej Specyfikacji. Nie przedstawienie na czas, wszystkich wymaganych informacji i dokumentów lub przedłożenie ofert przetargowych nieodpowiadających pod każdym względem dokumentom przetargowym, może spowodować odrzucenie oferty. Zawarcie jakichkolwiek zastrzeżeń powodujących, że oferta staje się warunkowa spowoduje bezzwłoczne jej odrzucenie bez dalszej oceny.

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sporządzoną w języku polskim i w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej Oferty Przetargowej. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku procedury przetargowej. Jedynie w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

- Zamawiający

Nazwa Zamawiającego: Gmina Golczewo

Adres:  ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 256166-2010, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Golczewo

Znak postępowania: ZZF-341/8/10

Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

- Źródła finansowania

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Priorytet 4 „Infrastruktura ochrony środowiska”, Działanie 4.3 „Zaopatrzenie w wodę                        i oczyszczanie ścieków”.

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 10 ust.1, art. 39 ustawy – z 29 stycznia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U z 2010r. Nr 113, poz.759) - zwaną (PZP) w trybie przetargu nieograniczonego.

- Przedmiot zamówienia.

Istniejąca oczyszczalnia po rozbudowie będzie oczyszczalnią ścieków bytowo-gospodarczych z zabudowy mieszkaniowej z miejscowości Golczewo                             i przyległych wsi.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Samlino  oraz na terenie Osiedla Kamieńskiego z przesyłem ścieków do istniejącej kanalizacji ściekowej                         w miejscowości Golczewo.

  - Tytuł i zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu dwóch zadań:

Zadanie 1 – Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków.

Zadanie 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Samlino z przesyłem do Golczewa.

Zakres zamówienia obejmuje:

Zadanie 1-  Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków

- Wymianę, montaż wyposażenia technologicznego w istniejących obiektach technologicznych w tym:

- Obiekt – 05. Pompownia ścieków dowożonych i wód osadowych. Instalacja nowej płyty stropowej studni. Wymiana 1 górnego kręgu. Instalacja nowej pompy zatapialnej szerokokanałowej. Wymiana istniejącego rurociągu tłocznego ścieków.

- Budowa nowych obiektów technologicznych w tym:

- Obiekt – 01. Wiata stalowa przejazdowa na płycie betonowej dla pojazdu odbierającego odwodniony osad z prasy taśmowej. Wymiary wiaty 6,4mx4,3m.

- Obiekt – 02. Pomieszczenie techniczne dla instalacji prasy taśmowej wraz z urządzeniami peryferyjnymi do odwodnienia mechanicznego osadu nadmiernego. Konstrukcja stalowa ocieplana posadowiona na płycie żelbetowej. Wymiary pomieszczenia 6,4m x 4,3m.

- Obiekt – 03. Zbiornik zagęszczenia i homogenizacji osadu. Zbiornik stalowy otwarty ocieplony posadowiony na płycie żelbetowej na poziomie terenu. Zbiornik prostokątny zespolony konstrukcyjnie z innymi projektowanymi obiektami technologicznymi. Wymiary zbiornika 5,0mx5,0m. Wysokość dostosowania do istniejącej zabudowy bloku biologicznego.

- Obiekt – 04. Budowa magazynu osadu odwodnionego. Obiekt o konstrukcji żelbetowej z wydzielonymi 2 sekcjami magazynowymi o wymiarach każdej sekcji 6,0mx7,5m.

- Obiekt – 05. Budowa kontenerowej stacji zlewczej ścieków dowożonych. Kontener stacji zlewczej posadowiony na płycie betonowej o wymiarach 1,4mx2,4m. Taca najazdowa dla wozów asenizacyjnych z odprowadzeniem wody do kanalizacji. Wymiary tacy 2,0mx2,0m.

- Budowa zewnętrznych sieci technologicznych:

- Kanał grawitacyjny wody nasadowej Ks160PVC ze stacji odwadniania osadu do studni na istniejącej kanalizacji L=12,4m.

- Kanał grawitacyjny wody osadowej Ks 160PVC z magazynu osadu odwodnionego do studni na istniejącej kanalizacji L=24,5m.

- Kanał grawitacyjny wody nasadowej Ks 110 PVC ze zbiornika osadu do studni projektowanej kanalizacji wody osadowej Ks 160 PVC. L=2,7m.

- Kanał grawitacyjny wody nadosadowej Ks160 PVC ze stacji odwadniania osadu do studni na istniejącej kanalizacji L = 12,4m

- Kanał grawitacyjny wody osadowej Ks160 PVC z magazynu osadu odwodnionego do studni na istniejącej kanalizacji L = 24,5m

- Kanał grawitacyjny wody nadosadowej Ks110PVC ze zbiornika osadu do studni projektowanej kanalizacji wody osadowej Ks160 PVC. L = 2,7m.

- Kanał grawitacyjny Ks160PVC odwadniający tacę najazdową przy stacji zlewczej ścieków dowożonych . L = 5,5m.

- Kanał grawitacyjny D160 PVC spustu ścieków ze stacji zlewczej do studni wód drenażowych. L = 1,5m

- Drenaż liniowy zewnętrzny Aco-Drain przy magazynie osadu odwodnionego L=11,0m

- Przyłącze wody do stacji zlewczej Wd32PE. L = 7,5m

- Przyłącze wody do stacji mechanicznego odwadniania osadu Wd40PE. L = 17,5m

- Przyłącze wody do stacji mechanicznego odwadniania osadu Wd 110PE zakończone hydrantem nadziemnym. L = 101,3m

- Rurociąg tłoczny ścieków ze stacji zlewczej do istniejącego bloku biologicznego D90PE. L= 52m

- Rurociąg tłoczny osadów z komory stabilizacji istniejącego bloku biologicznego WS400 do zbiornika homogenizacji osadu D90PE. L= 26m

- Sieci kablowe elektryczne zasilające i sterownicze obiekty technologiczne.

- Budowa instalacji.

W skład linii odwadniania osadu ściekowego wchodzą następujące urządzenia:

- Prasa sitowo-taśmowa EW807

- Przenośnik ślimakowy osadu odwodnionego PS-200, L=5,0m

- Mieszacz osadu z polielektrolitem EM160

- Stacja polielektrolitu SEM530

- Pompa osadu POU

- Pompa polielektrolitu

- Pompa wody płuczącej PW

- Kompresor

- Układ sterowania.

- Projektuje się budowę nowego przyłącza wodociągowego od istniejącego hydrantu nadziemnego na rurociągu doprowadzającym wodę do oczyszczalni do:

- stacji zlewczej ścieków dowożonych D32PE, L=7,5m

- stacji odwadniania osadu D110PE L= 101,3m wraz z hydrantem nadziemnym Dn100 i przyłączem do pomieszczenia technicznego D40PE L= 17,5m

- Projekt obejmuje wybudowanie zasilania w energię elektryczną kontenerowej stacji odwadniania osadu i stacji zlewu fekaliów                      w oczyszczalni ścieków w Golczewie.

- Od istniejącego złącza kablowego usytuowanego na zewnętrznej ścianie budynku nr 3 należy wykonać zasilanie kablem typu YAKY 4x35mm2 do złącza kablowego ZK-3p usytuowanego obok. Od złącza kablowego ZK-3p izolowanego należy ułożyć dwa kable typu YKY 5x10mm2 jeden do kontenerowej stacji odwadniania osadu, drugi do zlewni fekaliów. Projektowane kable zakończyć w złączach kablowych typu ZK-1b izolowanych. Od złącza ZK-1b do tablic rozdzielczych w kontenerowej stacji odwadniania osadu i stacji zlewni fekaliów ułożyć kabel YKY 5x10mm2 .

- Tablice rozdzielcze w kontenerowej stacji odwadniania osadu i stacji zlewni fekaliów SA wyposażone w systemy sterownicze i zabezpieczenia obwodów typu S-301, S-303 wyłącznie główny typu FR-40A, ochronniki przepięciowe DEHN guard 275.

Zadanie 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Samlino z przesyłem                    do Golczewa

Przedmiotem zadania jest budowa kanalizacji sanitarnej w m. Samlino oraz na terenie Osiedla Kamieńskiego z przesyłem ścieków do istniejącej kanalizacji ściekowej w miejscowości Golczewo.

W zakres inwestycji wchodzi budowa:

- kanałów ściekowych w ulicach,

- przykanalików ściekowych na teren posesji,

- podziemnej pompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu,

- rurociągu tłocznego ścieków z pompowni,

- przyłącza wodociągowego na teren pompowni,

- instalacji elektroenergetycznej pompowni.

  - Główny przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem ze Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000-7 Roboty budowlane

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, w zakresie rozbudowy, modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowy kanalizacji sanitarnej w m. Samlino z przesyłane do Golczewa, zgodnie z dokumentacją projektową.

W przypadku rozbieżności zakresu robót pomiędzy planem wykonania opisanym w przedmiarze robót, a dokumentacją projektową, przyjmuje się za właściwy zakres robót objęty przedmiotem zlecenia określonym                                  w dokumentacji projektowej.

  - Wykonawca, do wykonania zamówienia, będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r.                           ze zmianami).

  - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych równoważnych opisywanym w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa – załącznik do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik do SIWZ.

Do rozwiązań opisanych za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp jest obowiązany wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego.

Dla materiałów i urządzeń opisanych w dokumentacji przez wskazanie znaków towarowych zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych i jakościowych odpowiadających określeniom dokumentacji projektowej. Na potwierdzenie równoważności oferowanych materiałów i urządzeń należy załączyć do oferty stosowne dokumenty (np. karty katalogowe, opisy techniczne, DTR itp.)

  - Zamawiający informuję, że zadanie inwestycyjne pt. „Rozbudowie                               i modernizacji oczyszczalni ścieków w Golczewie”, nie będzie wykonywane                w zakresie zmian technologicznych.

- Podział zamówienia na części.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamówienia wariantowe.

- Wykonawca winien złożyć ofertę zgodnie z wymaganiami określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości (netto, bez VAT) zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, gdyż zamówienie podstawowe zostaje udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające dotyczy przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Podwykonawstwo.

- Wykonawca, musi wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości podzielenia robót, którym zostanie powierzona część robót Podwykonawcy.

- Termin wykonania zamówienia.

- Termin wykonania całego zamówienia do 30.09.2011r.

- Zamawiający przewiduje zawarcie umowy i udzielenie zamówienia w terminie  związania z ofertą, który wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Warunki udziału w postępowaniu

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- przedmiot zamówienia znajduje się w ich zakresie działalności określonym zapisami właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

  - Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- przedmiot zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę będzie odpowiadał wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- zagwarantują dostawę i montaż przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą  specyfikacją istotnych warunków zamówienia;

- wykonali należycie w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie      zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym  okresie minimum jednego      zamówienia publicznego polegającego na modernizacji, budowie lub przebudowie oczyszczalni    ścieków zgodnego z przedmiotem  zamówienia o wartości nie mniejszej niż  3.000.000 PLN brutto.

Wymogiem jest, aby wykazane zamówienia było poparte dokumentem                         o należytym jego wykonaniu np. referencjami lub protokołami odbioru.

  - Zamawiający wymaga, aby, Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które należą do izby samorządu zawodowego i posiadają wymagane uprawnienia, doświadczenia do kierowania robotami. Kluczowy personel Wykonawcy musi posiadać doświadczenie i kwalifikacje zgodnie z wymaganiami:

    - Kierownik budowy:

- uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994r., Prawo budowlane (Dz. U z 2006r., Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217),

- minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy,

- aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej,

- wyższe wykształcenie.

    - Kierownik robót elektrycznych:

- uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych                            w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994r., Prawo budowlane (Dz. U                   z 2006r., Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217),

- minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy,

- aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej,

    - Kierownik robót sanitarnych:

- uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych                   i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994r., Prawo budowlane (Dz. U z 2006r.,                    Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217),

Wszystkie osoby przewidziane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych musza być członkami właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. Osoby wymienione powinny wykazać się zdolnością do wykonania zamówienia, tj. posiadać uprawnienia do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994r., Prawo budowlane (Dz. U z 2006r., Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217), złożą odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienia oraz dokumenty potwierdzające przynależność każdej z tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego.

Wykonawcy składający wspólnie ofertę muszą łącznie spełniać w/w wymagania.

  - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej              w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 PLN.,

- Posiadają środki finansowe w kwocie nie mniejszej niż 2.000.000 PLN bądź posiadają zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000 PLN.

  - Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych) oferenci którzy:

- nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ).

  - Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy).

  - Akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Zobowiązują się do udzielenia 5 letniej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, są oni zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych).

W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunki ekonomiczno-finansowe powinny być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. (załącznik Nr 7 do SIWZ)

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty:

- Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz że nie podlega on wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, złożone na druku stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

- Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, złożony na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

- Podpisany projekt umowy, złożony na druku stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

- Wykaz wykonanych (rozpoczętych i zakończonych) w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednego zamówienia publicznego polegającego na modernizacji, budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków zgodnych z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN brutto. Złożony na druku stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz dokumentów potwierdzających, iż usługi te zostały należycie wykonane (referencje). W przypadku składania jednej oferty przez kilku Wykonawców, muszą oni wykazać, iż wspólnie spełniają warunek wykonania minimum jednego zamówienia publicznego o wartości nie mniejszej niż 3.000.000PLN każda lub jedno zadanie modernizacja, przebudowa, montaż wyposażenia lub budowa oczyszczalni wyniesie nie mniej niż 1 500 000,00 zł, przy czym takich zadań musi być min. 2 na łączną kwotę min. 3 000 000,00 PLN). (tzn. jeden z nich spełnia ten warunek samodzielnie lub łącznie spełniają warunek).

- Wypełniony druk stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ, określający, jaki zakres robot Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie warunku określonego w pkt.11 ppkt.1.3. Załącznik nr 6 do SIWZ.

- Wypełniony i podpisany przez obie strony załącznik nr 7, jeżeli oferent będzie korzystał z wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. (Załącznik Nr 7 do SIWZ)

- Aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny aktualny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę, co najmniej 2.000 000 PLN.

- Informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzające, że znajduje się on w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia lub posiada zdolność kredytową w wysokości 2.000.000 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Dowód wniesienia wadium.

- Wypełniony kosztorys ofertowy- Przedmiar Robót- który stanowi jedynie materiał pomocniczy dla Zamawiającego ..

- Arkusz rozliczeniowy  - wypełniony formularz nr 8

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy, lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa, w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne               i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 86 ust. 4 ustawy).

- Ocena spełniania warunków

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy na podstawie załączonych do oferty dokumentów, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena prowadzona będzie w oparciu o formułę: spełnia – nie spełnia, na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.

- Wymagania stawiane Wykonawcy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

- Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty, Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy. Wizja lokalna musi być potwierdzona przez Zamawiającego. Dział techniczny.

- WYKONAWCA będzie zobowiązany do wykonania zakresu zadania w obecnym stanie technologicznym jaki jest na oczyszczalni.

- Wykonawca na własny koszt ma wykonać próbny rozruchu i uruchomienia wykonywanego zadania.

- Strona Zamawiająca nie będzie odpowiedzialna i nie poniesie żadnych kosztów spowodowanych wydatkami lub stratami poniesionymi przez wykonawcę, w związku z wizytami i oględzinami 	miejsca robót, ani żadnymi innymi aspektami związanymi z dokonywanymi próbami rozruchu i uruchomienia realizowanego zadania.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób niezakłócający pracę oczyszczalni, a przerwy (w przypadku podłączeń i rozruchu) nie mogą być dłuższe niż 2 h.

- Przejścia pod drogą wojewódzką nr 106 wykonać metodą przycisku w rurze osłonowej.

- Przy odkrywaniu czynnych instalacji każdorazowo wezwać przedstawiciela użytkownika w celu pełnienia nadzoru technicznego.

- Bezwzględnie stosować się do instrukcji i warunków technicznych producentów materiałów oraz warunków zawartych w certyfikatach materiałów.

- Wszystkie stosowane materiały do budowy sieci kanalizacyjnej muszą posiadać aprobaty techniczne wydane przez COBRI INSTAL lub Instytut Techniki Budowlanej oraz “znak budowlany” wraz z deklaracją zgodności.

- Dopuszcza się innych producentów materiałów budowlanych, niż podani w opracowaniu, pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz w porozumieniu z projektantem.

- Odwodnienie wykopów należy przeprowadzać możliwie przy niskim poziomie wód gruntowych. Przed przystąpieniem do odwodnienia należy dokonać inwentaryzacji fotograficznej obiektów w strefie leja depresji (promień ok. 50m). W trakcie prowadzenia prac odwodnieni owych należy systematycznie sprawdzać stan techniczny wyżej wymienionych obiektów. W przypadku zauważenia niekorzystnych zmian ( typu zarysowania, spękania elewacji itp.) należy bezwzględnie przerwać prace odwodnieni owe. Prace odwodnieni owe należny prowadzić jak najkrócej, zwracając uwagę na dobrą organizację robót.

- Rzeczywisty czas pracy urządzeń pompowych należny rozliczać zgodnie z dziennikiem pracy sprzętu, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Zobowiązuje się Wykonawcę prac do poinformowania właściciela działki, na której planowany jest zrzut wód z odwodnień o planowanym odprowadzeniu wód i uzyskaniu na to jego zgody.

- Zobowiązuje się Wykonawcę do przestrzegania wszystkich warunków uzgodnień, o jakich jest mowa w oświadczeniach właścicieli działek, w sprawie wyrażenia zgody na wejście z inwestycją na teren ich działki.

- Zgodnie z zapisem w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zobowiązuje się Wykonawcę do wcześniejszego uzgodnienia miejsca tymczasowego odkładu gruntu (z wykopów) z właścicielem nieruchomości oraz w porozumieniu z Inwestorem.

- Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy.

Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania o udzielenie zamówienia, zwane korespondencją, mogą być przekazywane w formie pisemnej oraz za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej.

- Korespondencję przekazaną za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje korespondencję za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną, każda ze storn na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, wskazanych w ogłoszeniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do uzupełnienia ich w określonym przez niego terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 Ustawy.

- Wykonawcy muszą zamieścić w ofercie wszystkie dokumenty wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod rygorem nieważności oferty.

Do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:

w sprawach technicznych :

Zbigniew Sobieski, tel. 91 38 60 102, fax 91 38 60 123 e-mail: z.sobieski@golczewo.pl,

Jarosław Kosznik, tel. 95 720 89 99 e-mail: kosznik@euroinvest.pl

w sprawach formalnych:

Zbigniew Urbański, tel. 91 38 60 127, fax 91 38 60 123, e-mail: z.urbanski@golczewo.pl,

Bogusława Popkowska, e-mail:  romata@op.pl

Adres strony internetowej: www.golczewo.pl

Uwaga: Wykonawca musi zagwarantować możliwość porozumiewania się swojego personelu w języku polskim z przedstawicielami Zamawiającego oraz innymi osobami i instytucjami uczestniczącymi w procesie realizacji zamówienia.

- Tryb składania zapytań przez Wykonawcę

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego później niż 6 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz publikuje na własnej stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania.

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokonania wizji lokalnej na terenie budowy.

- Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz publikuje na własnej stronie internetowej.

- Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

- O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza informację na własnej stronie internetowej.

- Wadium

- Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 150.000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U Nr 109, poz. 1158, z póź. zm ).

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, numer rachunku bankowego: BANK SPÓŁDZIELCZY  W GRYFICACH  ODDZIAŁ  GOLCZEWO nr  88 9376 1011 2004 0004 0934 0005

- Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert.

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- W razie wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, należy oryginał dowodu jego wniesienia złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Golczewo, ul.Zycięstwa 23, w sekretariacie, przed upływem terminu składania ofert lub dołączyć do oferty w osobnej kopercie z opisem „wadium”. W każdym z tych przypadków poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu wadialnego należy załączyć do oferty. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, że każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązuje Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy PZP.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

  - Upłynął termin związania ofertą;

  - Zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono  zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

  - Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a odwołania  zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

  - Który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

  - Który został wykluczony z postępowania;

  - Którego oferta została odrzucona.

- Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania unieważniono czynności wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego                        na warunkach określonych w ofercie;

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe                        z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;

  - jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

- Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przygotowanie i złożenie oferty.

Oferta winna być przygotowana i przedstawiona w sposób zgodny z podanymi niżej wymaganiami.

- Sposób przygotowania oferty.

Warunki formalne sporządzenia oferty, których niespełnienie może spowodować odrzucenie oferty:

  - oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach,                           a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty; zamawiający nie wymaga numerowania czystych stron, zamawiający nie wymaga numerowania stron, jeżeli oferta jest trwale zespolona;

  - każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty; zamawiający nie wymaga podpisywania czystych stron, zamawiający nie wymaga podpisywania wszystkich stron, jeżeli oferta jest trwale zespolona;

  - każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty;

  - wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena;

  - oferta musi być złożona zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci) oraz z napisem ,,Oferta” i tytułem postępowania lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do zamawiającego; wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w ten sposób nie będą brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty mimo braku ustawowej konieczności otwarcia oferty;

  - do oferty należy dołączyć harmonogram rzeczowo-finansowy; wykonawca może, za zgodą zamawiającego, w trakcie realizacji umowy zmienić harmonogram, ale nie może przedłużać końcowego terminu realizacji umowy, zwiększać kwot finansowych ani zmniejszać zakresu rzeczowego robót.

  - Jeżeli uprawnienie wynika z odrębnego pełnomocnictwa, pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub w formie notarialnie poświadczonej kopii.

  - Wszelkie dokumenty załączone w formie kserokopii winny być podpisane przez osoby uprawnione do podpisania oferty w sposób wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

  - Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) winny być podpisane przez osoby uprawnione do podpisania oferty. W przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

  - W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca chce zastrzec, że nie mogą być udostępniane, należy je oznaczyć klauzulą: NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST.4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U z 2003. Nr 153, poz. 1503) i załączyć jako odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały.

  - Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.

- Zawartość Oferty

  - Oferta na wykonanie zamówienia – wypełniony formularz nr 1

  - Załącznik do Oferty – Wzór umowy zaakceptowany Formularz nr 2

  - Dowód wniesienia wadium (kserokopia).

  - Pełnomocnictwo/ Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy (Formularz nr 3).

  - Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia formalne warunki ubiegania się o zamówienie.

  - Arkusz rozliczeniowy  - wypełniony formularz nr 8

  - Wypełniony kosztorys ofertowy - Przedmiar Robót - który stanowi jedynie materiał pomocniczy dla Zamawiającego.

- Sposób złożenia oferty.

  - Ofertę należy złożyć w oryginale oznaczonym „oryginał” i 1 kopii oznaczonej „kopia”.

  - Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych zamkniętych kopertach. Opakowanie pierwszej Kopery należy opisać następująco:

OFERTA NA ZADANIE PT. ” Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Golczewie”, z podziałem na następujące zadania: Zadanie 1 – Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków Zadanie 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Samlino z przesyłem do Golczewa

  - Na opakowaniu drugiej koperty oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miejskim w Golczewie, przy ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo, Sekretariat w nieprzekraczalnym terminie  06-09-2010r.,  godz. 10,00

  - Wszystkie oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

  - Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu ich składania w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miejskim w Golczewie, przy ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo w dniu 06-09-2010 r. o godz. 10,15 w Sali Posiedzeń

- Zmiana lub wycofanie oferty.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

- Cena oferty jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać całość robót. Przy ustaleniu wynagrodzenia mają zastosowanie przepisy art. 632 kodeksu cywilnego.

- Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) przyjmując stawkę zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz.535 z póź.zm),

- Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z:

  - z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową (projekty budowlane i projekty wykonawcze) i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,

  - terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia,

- W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności w dostarczonych przez Zamawiającego materiałach, Wykonawca powinien niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert,

- Wykonawca obliczając cenę oferty, oprócz robót wynikających z przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, musi także przewidzieć i uwzględnić inne okoliczności, które mogą towarzyszyć temu zamówieniu. Musi również założyć, że może wystąpić konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, bez których nie można zakończyć obiektu budowlanego stanowiącego wynik całości robót budowlanych, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną,

- Wykonawca przygotowując ofertę ma obowiązek wycenić wszelkie elementy określone w STWiOR, dokumentacji projektowej, niezależnie czy występują w każdej z tych części czy tylko w poszczególnych częściach SIWZ,

- W cenie za wykonanie całości zamówienia należy ująć wszelkie czynniki konieczne do wykonania zadania tj. (R, M, S, Ko, Kz, Z, materiały pomocnicze, rusztowania, dostawę, montaż urządzeń, transport, składowanie i utylizację odpadów, akcesoria, kształtki, organizację placu budowy, media niezbędne na czas budowy, koszty gwarancji i ubezpieczeń itp.) w tym również okres realizacji inwestycji. Ewentualne marże i opusty należy wkalkulować w cenę oferty.

- Zamawiający nie przewiduje waloryzacji zaoferowanej w ofercie ceny.

- Za wyrządzenie ewentualnych szkód w trakcie robót odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

- Cenę ofertową jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty i powinna być następująca:

    - Cena netto (bez VAT)

    - Stawka i kwota podatku VAT

    - Cena brutto ( z VAT)

- Cenę ofertową podaną cyfrowo i słownie, wyrażoną w złotych Wykonawca podaje w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,

- Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek,

- Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej placu budowy, przed złożeniem ofert.

- Waluta Zamówienia

Cena oferty musi zostać podana w PLN (złotych polskich). Centy jednostkowe muszą być podane w (PLN) złotych polskich.

- Kryteria oceny ofert.

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

  - zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

  - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

- Zamawiający oceni oferty na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny ofert:

- CENA – 100%

- Do obliczenia ilości punktów za kryterium (cena), zastosowany będzie niżej podany wzór:

Wci=(Cmin/Ci)* 100

Gdzie:

Wci – ilość punktów z kryterium ceny rozpatrywanej oferty

Cmin – cena minimalna

Ci – cena rozpatrywanej oferty

- Oceny komisji przetargowej zostaną dokonane na druku ZP-21.

- Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejscach po przecinku.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, jego oferta nie podlega odrzuceniu i który zaoferował najniższą cenę.

- Odrzucenie oferty.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą;

  - jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3 ;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny;

  - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3;

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców                            o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Rażąco niskie ceny.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy w formie pisemnej o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o odrzuceniu ofert, które według Zamawiającego zawierały rażąco niską cenę z powodu udzielenia pomocy publicznej, a Wykonawca, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

- Tryb oceny ofert.

- Procedura otwarcia ofert.

  - Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy, oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia.

  - Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Wyjaśnienia oferty

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wyjaśnienia te nie mogą zmieniać treści złożonych ofert.

  - Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

  - Zamawiający nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty z zastrzeżeniem zapisów pkt. 24 SIWZ.

- Poprawienie omyłek w treści ofert

  - Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

  - Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  - zamawiający poprawia inne omyłki ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- Wybór najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający oceni oferty zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wybierze spośród nich tę, która będzie miała najkorzystniejsze warunki, tj., uzyska największą ilość punktów w przyjętych kryteriach.

- Zawiadomienia o dokonanym wyborze.

- O wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając informacje określone w art. 92 ust.1.

- Zamawiający zamieści również informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom na własnej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

  - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

  - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

  - postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty, niepodlegającej odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

- Tryb i termin udzielenia zamówienia.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w niniejszej Instrukcji.

- Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania

- Wniesienie Zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „Zabezpieczeniem”. Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed podpisaniem umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 10% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.3 pkt.4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, numer rachunku bankowego: BANK SPÓŁDZIELCZY  W GRYFICACH  ODDZIAŁ  GOLCZEWO nr 88 9376 1011 2004 0004 0934 0005 przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- Zamawiający informuje, iż w przypadku zabezpieczeń innych niż w pieniądzu:

- żadne płatności nie zostaną dokonane na rzecz Wykonawcy przed dostarczeniem Zabezpieczenia Wykonania.

- Zabezpieczenie Wykonania, w formie poręczenia lub gwarancji będzie wystawione przez instytucję zatwierdzoną przez Zamawiającego i powinno zawierać:

- oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, występującego jako główny dłużnik Zamawiającego w imieniu Wykonawcy, o zapłacie kwoty poręczonej lub gwarantowanej, stanowiącej zabezpieczenie wykonania, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego,

- postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków Kontraktu lub Robót, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tego Kontraktu lub jakichkolwiek dokumentach kontraktowych, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym, a Wykonawcą nie uwalniają poręczyciela lub gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji,

- oświadczenie, że poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku powiadomienia go o takiej zmianie uzupełnieniu czy modyfikacji.

- Zamawiający może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji. Z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokości. Poręczyciel lub gwarant winien bezzwłocznie wpłacić te kwoty za żądanie Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu. Przed wniesieniem jakiegokolwiek roszczenia z tytułu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku, do którego roszczenia mają zostać wniesione.

- Poręczenie lub gwarancja wchodzi w życie i obowiązuje od daty podpisania Umowy i będzie w mocy do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania (zakończenia okresu gwarancji).

- II. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane oraz potwierdzone Protokołem Końcowym zakończeniem robót budowlanych. Pozostałe 30% Zabezpieczenia, zamawiający zwraca Wykonawcy w terminie nie później niż 15 dni po zakończeniu gwarancji i rękojmi udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę.

- Środki ochrony prawnej.

- Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej w zgodzie z ustaw – Prawo Zamówień Publicznych Dział VI Środki ochrony prawnej, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku                     w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, przepisów ustawy.

- Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, iż Wykonawca zapoznał się                         z ustawodawstwem, aktami prawnymi i przepisami polskimi, które mogą                    w jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć funkcjonowania i działalności                  w ramach niniejszego przetargu, a następnie Umowy.

- Środkami ochrony prawnej, o których mowa powyżej są:

  - Odwołanie (Ustawa dział VI, rozdział 2),

  - Skarga do Sądu (Ustawa dział VI, rozdział 3),

  - W niniejszym postępowaniu wnosi się odwołanie w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu.

- Postanowienia umowy.

Postanowienia umowy zostały zawarte w Projekcie Umowy stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji.

- Przewidywane możliwości zmiany postanowień umowy.

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:

      - Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

      - Zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 Ustawy PZP.

      - Zmiany, o których mowa w ust.1 mogą dotyczyć:

        - zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,

        - zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia,

        - zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,

        - zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych,

        - zmiany ilości robót budowlanych w stosunku do przedmiarów pod warunkiem, że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,

        - rezygnacji z wykonania części robót budowlanych nieprzekraczające jednak 20% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w formularzu – Projekcie Umowy.

      - Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt. 3 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Storna inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, informacja o konieczności(lub nie) zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki.

      - Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust.3 jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę zawierającego:

        - opis propozycji zmiany,

        - uzasadnienie zmiany,

        - obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,

        - opis wpływu zmiany w harmonogramie robót i termin wykonania Umowy.

      - Zmiany, o których mowa w pkt.1 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzi i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności:

        - obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania obiektu),

        - poprawy jakości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych,

        - zmiany obowiązujących przepisów lub są skutkiem obowiązku dostosowania do obowiązujących przepisów,

      - Podstawa obliczenia kosztów zmiany, o których mowa w pkt.5 lit.c w przypadku, gdy zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót stanowi projekt zamienny, o którym mowa w pkt.4 oraz kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych i/lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a przypadku ich braku, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

      - Ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

      - Aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny i technologiczny,

      - Terminu wykonania, pod warunkiem ze zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

      - Zmian realizowanych etapów zamówienia, o ile będą one uzasadnione organizacyjnie, technicznie z korzyścią dla Zamawiającego,

      - Zmiany w wykazie osób (załącznik do oferty) przedstawionych w ofercie na równorzędnych,

      - Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

35. Zawartość niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią również:

- Formularz „OFERTA”, (załącznik nr 1 do SIWZ),

- Wzór umowy, (załącznik nr 2 do SIWZ),

- Wymagane oświadczenia, (załączniki nr 3, 4, 5, 6 i 7),

- Projekt budowlany

- Akusz rozliczeniowy (załącznik nr 8)

- Przedmiary robot i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlany.

#### Pieczęć Wykonawcy/Lidera

#### Formularz nr 1

#### Znak postępowania: ZZF-341/8/10

#### WZÓR OFERTY / FORMULARZ OFERTY

................................dnia......................

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

NA ROBOTY BUDOWLANE

Pt. „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Golczewie” , z podziałem na następujące zadania:

Zadanie 1 – Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków

Zadanie 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Samlino z przesyłem

do Golczewa

Gmina Golczewo

Ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Oferta składa się z następujących dokumentów:

    - Formularz oferty;

    - ...........................

    - ..............................

Formularz oferty

Ja (my) niżej podpisany (-i)

Działając w imieniu:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

z siedzibą w....................................................................................................................

przy ulicy.................................................................................................nr....................

tel..........................................................................................fax.....................................

NIP.......................................................................................REGON.............................

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Golczewie”,

z podziałem na następujące zadania:

Zadanie 1 – Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków

Zadanie 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Samlino z przesyłem

do Golczewa

Zgłaszamy niniejszą ofertę i oświadczamy, że:

- Oferujemy realizację powyższego zadania za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie:

Cena za całość ………………………………………….. (netto) słownie......................................................................................................................

Cena za całość ………………………………………….. (brutto) słownie:...................................................................................................................

- Oświadczamy, iż ceny podane w ofercie są ostateczne i nie podlegają zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

- Informujemy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, akceptujemy jej postanowienia oraz oferując wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w SIWZ                          i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie do:                      30.09.2011 r.

- Oświadczam, że pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert – zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych zostanie określone na podstawie kosztorysu ofertowego opracowanego przez Wykonawcę:

Robocizna			- .............. zł/godz.

Koszty ogólne			- .............. % (R+S)

Zysk				- ..............  % (R+S+Ko)

Koszty zakupu 		- ................% (M)

- Zapewniamy okresy gwarancji dla przedmiotu zamówienia ...............................

- Wadium zostało wniesione w formie……………………………

- Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na niżej podany rachunek bankowy:…………………………………………....................................................

- Składamy niniejszą Ofertę (w imieniu własnym/jako Wykonawcy wspólnie      ubiegający się o udzielenie zamówienia). Ponadto oświadczamy, że będziemy      odpowiadać solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia.

- Niniejsza oferta zawiera informacje / nie zawiera informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Oświadczamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia.

- W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oferta niniejsza zawiera ___ kolejno ponumerowanych stron.

- Do niniejszej oferty dołączamy;

.........................................................

.........................................................

.........................................................

W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do

Imię Nazwisko 	...........................................................

Telefon/ fax		...........................................................

e-mail			...........................................................

__________________  dn.

____________________

podpis wykonawcy

Formularz Nr 2

Wzór umowy

UMOWA

Zawarta w dniu...............................................w Golczewie pomiędzy:

Gmina Golczewo

Adres: ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo,

NIP …………………..…….., REGON …………………….

reprezentowanym przez:

1)...........................................................kondrasygnata skarbnika gminy

2)............................................................

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

..................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

1)....................................................................

2)....................................................................

będącego (niebędącego) zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT

zwanym dalej „Wykonawcą” wyłonionym przez „Zamawiającego” w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego z podziałem na następujące zadania :

Zadanie 1 – Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków                w Golczewie

Zadanie 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Samlino z przesyłem                         do Golczewa

- Szczegółowy zakres robót opisany został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie                    z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu                   w terminie w niej uzgodnionym.

- Zamawiający oświadcza, że wymienione w ust. 2 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru robót i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowią komplet dokumentacji niezbędnej do wykonania przedmiotu umowy.

§ 2

- Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż w ………..roku.

- Termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót ustalony zostanie w Harmonogramie Robót opracowanym przez Wykonawcę.

- Wykonawca na polecenie Zamawiającego będzie każdorazowo weryfikował Harmonogram Robót w terminie 3 dni od powzięcia takowego polecenia.

§ 3

Strony zgodnie stwierdzają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączoną do niej Dokumentację Projektową wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, zawierające istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że dokumenty te stanowią integralną cześć niniejszej umowy.

§ 4

Obowiązkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynności niezbędnych do realizacji umowy, w szczególności:

- Przejęcia terenu robót od Zamawiającego;

- Wykonania i utrzymania na swój koszt ogrodzenia placu budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, zaplecza budowy, jak również dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Zaznajomienie się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i ciepłociągi i podobne przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Uzyskać od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń. Potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Przed przystąpieniem do robót ziemnych każdorazowo wykona wykopy kontrolne w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa;

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń;

- Na własny koszt i staraniem własnym wykonać doprowadzenie wody i energii elektrycznej na plac budowy, zamontować liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponosić koszty zużycia wody, energii elektrycznej                            i odprowadzenia ścieków w okresie realizacji robót;

- Jako wytwarzający odpady do przestrzegania obowiązujących przepisów                  o gospodarce odpadami oraz obowiązujących przepisów o ochronie środowiska;

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w tym także będące następstwem nienależytego zabezpieczenia placu  budowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- Niezwłocznie informować Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach, wypadkach;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego                      w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż określony przez Zamawiającego;

- Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu Umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość lub termin ich zakończenia;

§ 5

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy.

- Wykonawca przedłoży w terminie 7 dni od podpisania umowy szczegółowy Harmonogram Robót.

- Wykonawca sporządzi Program Zapewnienia Jakości w terminie 2 tygodni od podpisania umowy i przekaże go Zamawiającemu.

- Wykonawca przygotuje i przedłoży Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa                 i Ochrony Zdrowia wymagany według Prawa Budowlanego, w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

§ 6

- Wykaz inspektorów nadzoru, ich koordynatora oraz zakres ich umocowania zostanie przekazany Wykonawcy odrębnym pismem w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

- Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy po stroni Wykonawcy wyznacza się…………………………………………………

- Do koordynowania spraw związanych z realizacją umowy po stronie Zamawiającego wyznaczona jest ….................................................................

- Zamawiający informuje, że jego interesy reprezentuje Inżynier Kontraktu.

§ 7

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane oraz stosowne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust.1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust.1 winna być dokonana wpisem do Dziennika Budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami i do kierowania budową innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z winy Wykonawcy.

§ 8

- Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, jego przedstawiciela lub pracowników jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Powierzenie jakiegokolwiek zakresu prac Podwykonawcy w zakresie innym niż wskazany w ofercie, lub wcześniej zatwierdzony przez Zamawiającego, musi być uzasadniony przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje bądź nie, taką zmianę według własnego uznania. Wykonawca nie ma prawa podzielić jakiejkolwiek części robót bez uzyskania od Zamawiającego uprzedniej zgody na piśmie.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w ciągu 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z fakturą za wykonane roboty pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy.

- W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w akapicie poprzedzającym, Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia.

- Nie zastosowanie się Wykonawcy do postanowień zawartych w niniejszym paragrafie upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców ustaleń niniejszej umowy, aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności;

- roboty, obiekty, budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych;

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Ubezpieczenie obejmuje:

- roboty – do wartości wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 2 niniejszej umowy,

- urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie budowy przez Wykonawcę, niezbędny do wykonania robót – do wartości niezbędnej do ich ewentualnego zastąpienia.

- Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji przez Zamawiającego.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych.

- Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę, o których mowa w ust.1, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 – ustawy „Prawo Budowlane”, wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjom Wykonania i Odbioru Robót.

- Na każde żądanie Zamawiającego bądź inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Inspektor Nadzoru ma prawo wymagać od Wykonawcy zapewnienia jakości realizowanych robót, dokonywania zmian w Harmonogramie Robót. Wykonawca będzie stosował się do poleceń Inspektora Nadzoru jakby było to polecenie Zamawiającego.

- Inspektor Nadzoru ma prawo żądać od Wykonawcy potwierdzenia spełnienia jakości wykonanych robót. Wykonawca dla spełnienia wymagań jakości realizowanych robót będzie prowadził na bieżąco badania, pomiary itp.

- Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzić przedłożone przez Wykonawcę badania i pomiary. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości Wykonawca będzie miał obowiązek poprawić bądź rozebrać nieprawidłowo wykonany element robót i wykonać ponownie na własny koszt.

- Materiały wartościowe z rozbiórki budynków, budowli i urządzeń stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca przewiezie i złoży wartościowe materiały w miejsce określone przez Inspektora Nadzoru lub w odpowiedniej specyfikacji technicznej. Materiały bezużyteczne pozostające z rozbiórki Wykonawca usunie poza Plac Budowy, na swój koszt, przestrzegające przepisów o gospodarce odpadami.

- Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Inspektorem Nadzoru dla poprawnego wypełnienia niniejszej umowy.

§ 11

- Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiór robót zanikających,

- odbiór robót częściowych,

- odbiór końcowy robót,

- odbiór po okresie rękojmi,

- odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji.

- Wykonawca będzie powiadamiać Inżyniera Kontraktu o gotowości do odbioru robót podlegających zakryciu lub zanikających wpisem do Dziennika Budowy. W razie niedopełnienia tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez Zamawiającego rozpocznie się w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę.

- Podstawą do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego jest wpis do dziennika budowy dokonany przez Kierownika Budowy, potwierdzony przez Inspektorów Nadzoru, stwierdzający gotowość do odbioru końcowego z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera Kontraktu.

- Wykonawca do odbioru sporządzi dokumentację powykonawczą określoną szczegółowego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedłoży wraz z dokumentami niezbędnymi do przejęcia robót przez Zamawiającego, wyszczególnionymi w SIWZ.

- Zamawiający, na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, powoła komisję odbiorową i wyznaczy jej przewodniczącego oraz termin rozpoczęcia odbioru powiadamiając o tym Wykonawcę.

- Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania protokołu odbioru.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiający może:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wady nie nadają się usunięcia to:

- jeżeli przedmiot odbioru nadaje się do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Z czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy ustalone na usunięcie wad i niedoróbek.

- Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem w imieniu Zamawiającego uzyska pozwolenie na użytkowanie przedmiotu umowy.

§ 12

- Płatnik: Urząd Gminy Golczewo, ul. Zwycięstwa 23; 72-410 Golczewo;                  NIP : ………………

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………. złotych netto (słownie złotych:……………………………….……), powiększone o obowiązujący podatek VAT.

- Wynagrodzenie ryczałtowe brutto …………złotych (słownie:…………………)

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w § 12 ust.2.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ……………………………….

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót., dla każdego zadania oddzielnie

- Protokół częściowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy (robót), na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych, które przygotowuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy, po podpisaniu protokołu przez Inspektora nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

§ 13

Należność Wykonawcy będzie regulowana w formie polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy nr …………………………………………w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem częściowego odbioru robót.

§ 14

Płatności dokonywane będą w ramach realizacji inwestycji pt.:

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Golczewie”,

z podziałem na następujące zadania:

Zadanie 1 – Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków                    w Golczewie

Zadanie 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Samlino z przesyłem                           do Golczewa

§ 15

Wykonawca nie dokona żadnej zmiany lub modyfikacji robót budowlanych określonych w Dokumentacji Projektowej, jeżeli i dopóki Inżynier Kontraktu nie poleci lub nie zatwierdzi zmiany roboty do wykonania, a Zamawiający nie dokona jej akceptacji.

§ 16

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione przez Wykonawcę w wysokości……………………………………………………………

- Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję należytego wykonania robót.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych niżej:

- 70% zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania zamówienia przez Zamawiającego za należyte wykonanie, potwierdzone wystawieniem protokołu odbioru końcowego robót.

- 30% Zabezpieczenia jako kwota pozostawiona na zabezpieczenie okresu rękojmi i gwarancji jakości zostanie zwrócona nie później niż w ciągu 15 dni po upływie tego okresu.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustaloną w ust. 1 wysokość zabezpieczenia należałoby zwiększyć z powodu zwiększenia się wartości robót, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni bez dodatkowego wezwania przez Zamawiającego.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust.3 ppkt.a), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych wad i usterek lub jest w trakcie usuwania tych wad i usterek. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad i usterek.

§17

- Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne.

- Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

- za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie robót lub ich części.                Dla każdej z części ustalono odrębny termin odbioru w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 12 ust.2 za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 12 ust.2 za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia następnego po terminie, w którym wady miały być usunięte,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych                 od Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 12 ust.2 za każdy dzień przerwy,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego                     z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 12 ust.2.

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 12 ust.2 za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn dotyczących Zamawiającego w wysokości 30% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 12 ust.2 z wyjątkiem sytuacji określonej art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych

- W przypadku wystąpienia szkód przewyższających wysokość kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym  na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. B)  powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 18

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości wynosi:................................miesięcy na materiały robociznę licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy,

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kartę gwarancyjną, w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

§ 19

Strony ustalają, że nie dopuszcza się cesji wierzytelności na rzecz osób trzecich.

§ 20

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia, 2004r., (tekst jednolity Dz. U z 2010r., nr 113, poz. 759,).

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 21

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przejmie na siebie następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego i Inspektora Nadzoru sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia od umowy,

- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

- sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót, robót w toku i robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, które Wykonawcę nie dotyczą, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych, oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust.3 lit.c,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów, zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy.

- Przyjęcia terenu budowy od Wykonawcy pod swój dozór.

§ 22

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek pisemnie ustosunkować się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

§ 23

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., (tekst jednolity Dz.U z 2010r., Nr 113, poz. 759.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Spory pomiędzy stronami wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 24

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa dla Zamawiającego, dwa dla Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY					                         WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do SIWZ

………………………………..

(pieczątka firmowa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759.) działając w imieniu firmy- Wykonawcy

………………………………………………..…………………………………………………

……………………..……………………………………………………………………………

w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Golczewie”, z podziałem na następujące zadania:

Zadanie 1 – Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków

Zadanie 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Samlino z przesyłem do Golczewa

oświadczam/y, że firma:

………………………………………………………………..…………………………………

……….……………………………………………………..…………………………………..

spełnia warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

  - posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiada wiedzę i doświadczenie, zapewniające prawidłowe zrealizowanie zamówienia;

  - dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe zrealizowanie przedmiotu oraz nie podlega indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, które stanowią:

Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo po-pełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione                     w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału           w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Art. 24. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Podpisano:

........................ ..............................................

(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)

……………………….., dnia .............................................

OŚWIADCZENIA INNE

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SIWZ oraz wzorem umowy i że akceptujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty zawrzeć umowę.

- Oświadczamy, że znane są nam warunki prowadzenia robót, zapoznaliśmy się z terenem budowy oraz posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że zobowiązujemy się do udzielenia 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

Podpisano:

........................ ..............................................

(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)

……………………….., dnia .............................................

Załącznik nr 4 do SIWZ

……………………………………

(pieczątka firmowa wykonawcy)

WYKAZ*

Wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, zgodnie z pkt. 12 podp. 7 SIWZ

| L.p. | Podmiot zlecający robotę budowlaną | Miejsce wykonania zamówienia (nazwa i adres) | Data wykonania (odbioru) zamówienia (dzień-miesiąc-rok) | Rodzaj wykonanych robót (zakres robót) | Wartość robót brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

…….……………………………………………

(podpis wykonawcy / osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy)

*Do wykazu należy dołączyć dokumenty  potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone

Załącznik nr 5 do SIWZ

...............................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy

/Uczestnika/ów/ Konsorcjum*)

Wykaz robót, które Wykonawca zamierza powierzyć

Podwykonawcom

dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Golczewie”,

z podziałem na następujące zadania:

Zadanie 1 – Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Golczewie

Zadanie 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Samlino z przesyłem

do Golczewa

oświadczam, że roboty będące przedmiotem zamówienia będą wykonywane przy udziale niżej wymienionych Podwykonawców:

| Lp. | Nazwa i adres firmy Podwykonawcy | Roboty, które maja zostać zlecone | Wartość powierzonych robót (zł) |
| --- | --- | --- | --- |

.........................................................................

/podpis i pieczęć osoby lub osób upoważnionych

do podpisywania oferty/

data: ............................................

Załącznik nr 6 do SIWZ

……………………………………

(pieczątka firmowa wykonawcy)

WYKAZ*

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi

| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja (zakres wykonywanych czynności) | Wykształcenie | Kwalifikacje zawodowe (Specjalność uprawnień ) | Doświadczenie | Informacja o podstawie do dysponowania osobą ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kierownik budowy |  |  |  |  |
|  |  | Kierownik robót sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  | Kierownik robót elektrycznych |  |  |  |  |

…….………………………………………

(podpis wykonawcy / osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy)

* W przypadku, gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do  wykonania zamówienia innych podmiotów, do wykazu należy załączyć  pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów

** Podstawą dysponowania osobą  jest m.in. umowa o pracę, umowa zlecenia, pisemne zobowiązanie innego podmiotu itp.

Załącznik Nr 7 do SIWZ

........................................., dnia ............................

Zobowiązanie

Zobowiązuję się do udostępnienia firmie .

........................................................................................................................................

(nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu)

........................................................................................................................................

posiadany przeze mnie potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia w przetargu prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego na wykonanie:

................................................................................................................................................................................................................................................................................

(wymienić nazwę zadania inwestycyjnego)

.........................................................................................

…….......................................................................................

(podpis wykonawcy biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego)

…………………………………………………………………………………………………

(podpis udostępniającego potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia

|  |  | Załącznik nr 8 do SIWZ |
| --- | --- | --- |
|  | „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Golczewie” |
|  | Arkusz rozliczeniowy |  |
| Lp. | Opis pozycji | Wartość |
| 1 | 2 | 3 |
| I | MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GOLCZEWIE |  |
| 1 | Stacja odwodnienia osadu - Obiekt nr 1,2,3 |  |
| 2 | Magazyn osadu odwodnionego - Obiekt nr 4 |  |
| 3 | Stacja zlewcza ścieków dowożonych - Obiekt nr 5 |  |
| 3.1 | - obiekt nr 5 |  |
| 4.2 | - roboty konieczne do wykonania związane z modrnizacją oczyszczalni |  |
| 4 | Zasilanie kontenerowej stacji odwadniania osadu i zlewni fekaliów |  |
| 4.1 | - linia kablowa 04kV dla Oczyszczalni ścieków w Golczewie |  |
| 4.2 | - instalacje elektryczne |  |
| 5 | Obiekty nr 1, 2, 3 - część budowlana |  |
|  | Razem (netto) |  |
| II | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOSCI SAMILNO, OSIEDLE KAMIEŃSKIE |  |
| 6 | Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Samlino |  |
| 6.1 | - roboty ziemne |  |
| 6.2 | - roboty montażowe - rurociąg PVC 200 mm |  |
| 6.3 | - przyłącza |  |
| 7 | Rurociąg tłoczny od P1 Samlino P75 Osiedle Kamieńskie |  |
| 7.1 | - roboty ziemne |  |
| 7.2 | - roboty montażowe |  |
| 8 | Przepompownia P2 Samlino |  |
| 8.1 | - roboty montażowe dla przepompowni P1 |  |
| 8.2 | - instalacje elektryczne |  |
| 8.3 | - zagospodarowanie terenu przepompowni |  |
| 9 | Osiedle Kamieńskie - kanalizacja sanitarna |  |
| 9.1 | - kanalizacja sanitarne rurociąg dn 200 - roboty ziemne |  |
| 9.2 | - roboty montażowe - rurociągu |  |
| 9.3 | - przyłącza |  |
|  | Razem (netto) |  |
|  | OGÓŁEŁ (netto) |  |
|  | Podatek VAT |  |
|  | OGÓŁEM (brutto) |  |